## Model
SETMANA DEL
|  |  | Dilluns |  |  |  | Dimarts |  |  |  | Dimecres |  |  |  | Dijous |  |  |  | Divendres |  |  |  | Dissabte |  |  |  | Diumenge
VAS |  |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil
Comprovar correcte neteja del vas
Comprovar correcte desbordament del vas / funcionament skimmmers
Comprovar transparència, terbolesa, clor lliure i combinat, pH i anotar en full
Comprovar àcid isocianúric, alcalinitat i fosfats i anotar en full
SALA TÈCNICA
VAS COMPENSACIÓ
Inspecció visual de l'interior del vas
GRUP MOTOBOMBA DE RECIRCULACIÓ DE L'AIGUA
Comprovar el correcte funcionament bombes, prefiltre i quadre elèctric
FILTRES |  |  | ENT | SOR |  |  | ENT | SOR |  |  | ENT | SOR |  |  | ENT | SOR |  |  | ENT | SOR |  |  | ENT | SOR |  |  | ENT | SOR
Pèrdua de càrrega filtres (bars) | 1
2
Si (ENT - SOR) > 0,5 Bars / 1,1 Bars s'efectuarà neteja filtres i purga aire |  |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N
Anotar m3 d'aigua de recirculació
Anotar m3 d'aigua de renovació
PRODUCTES QUÍMICS I DOSIFICADORS
Comprovar càrrega dipòsits productes químics i correcta senyalització
Comprovar que els dipòsits estan tancats i no contaminen la sala tècnica
Comprovar funcionament autòmat de control (filtre, cabalímetre i lectures)
Producció electròlisis gr/h
Lectura sonda PPM/ Potencial redox mV
Lectures sonda pH
Comprovar bombes dosificadores, plaques electròlisis i estat microtubs.
Cada dilluns rotar els capçals dels injectors d'hipoclorit i reductor de pH
VESTIDORS I WC
Revisió visual de la ventilació, aigua i de la llum.
|  | SIGNATURA |  |  |  | SIGNATURA |  |  |  | SIGNATURA |  |  |  | SIGNATURA |  |  |  | SIGNATURA |  |  |  | SIGNATURA |  |  |  | SIGNATURA
OBSERVACIONS

## Modelo
SEMANA DEL
|  |  | Lunes |  |  |  | Martes |  |  |  | Miércoles |  |  |  | Jueves |  |  |  | Viernes |  |  |  | Sábado |  |  |  | Domingo
VASO |  |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil |  | Principal |  | Infantil
Comprobar correcta limpieza del vaso
Comprobar correcto desbordaminento del vaso / funcionamiento skimmmers
Comprobar transparencia, turbiedad, cloro libre y combinado, pH y anotar en hoja
Comprobar acido isocianúrico, alcalinidad y fosfatos y anotar en hoja
SALA TÉCNICA
VASO COMPENSACIÓN
Inspección visual del interior del vaso
GRUPO MOTOBOMBA DE RECIRCULACIÓN DEL AGUA
Comprobar el correcto funcionamiento bombas, prefiltro y cuadro eléctrico
FILTROS |  |  | ENT | SAL |  |  | ENT | SAL |  |  | ENT | SAL |  |  | ENT | SAL |  |  | ENT | SAL |  |  | ENT | SAL |  |  | ENT | SAL
Pérdida de carga en filtros (bares) Filtro | 1
Filtro | 2
Si (ENT - SAL) > 0,5 Bares / 1,1 Bares se efectuará limpieza de filtros y purga aire |  |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N |  | S N
CONTADORES DE AGUA
Anotar m3 de agua de recirculación
Anotar m3 de agua de renovación
PRODUCTOS QUÍMICOS Y DOSIFICADORES
Comprobar carga depósitos productos químicos y correcta senyalización
Comprobar que los dipósitos están cerrados y no contaminan la sala técnica
Comprobar funcionamiento autómata de control (filtro, caudalímetro y lecturas)
Lectura sonda PPM/ Potencial redox mV
Lectures sonda pH
Comprobar bombas dosificadoras, placas electrólisis, microtubos y inyectores
Cada lunes rotar los cabezales de los inyectores de hipoclorito y reductor de pH
|  | Firma |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma
OBSERVACIONES